Затверджено

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

- 15 травня 2015 року № 220

- План

- комплексних заходів з підготовки господарського комплексу і об’єктів бюджетної сфери до роботи

- в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

| № з/п |  | ## Найменування заходів | ## Одиниця виміру | ## Обсяги робіт (кіль-кість) | Термін виконання | Виконавці та відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності – всього | одиниць | 5468 | До 01.10.2015 |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Житловий фонд комунальної власності – всього | одиниць | 3898 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники житлово-експлуатаційних підприємств |
|  |  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК – всього | одиниць | 488 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, ОСББ, ЖБК |
|  |  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності – всього | одиниць | 324 |  | ВАТ, ЗАТ, ТОВ спільно з райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | 4. Відомчий житловий фонд – всього | одиниць | 758 |  | Власники житла спільно з райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | Із них в розрізі міністерств і відомств: |  |  |  |  |
|  |  | - Міненерговугілля | одиниць | 4 |  |  |
|  |  | - МО3 | одиниць | 14 |  |  |
|  |  | - МОН |  | 71 |  |  |
|  |  | - Міноборони | одиниць | 94 |  |  |
|  |  | - Мінінфраструктури | одиниць | 28 |  |  |
|  |  | - Інші | одиниць | 547 |  |  |
| 2. |  | Забезпечити впровадження заходів на житловому фонді комунальної власності, на якому проводиться: |  |  | До 01.10.2015 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами |
|  |  | - ремонт покрівлі | одиниць | 517 |  |  |
|  |  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | одиниць | 219 |  |  |
|  |  | - промивання опалювальних систем | одиниць | 5 |  |  |
|  |  | - ремонт систем гарячого водопостачання | одиниць | 167 |  |  |
|  |  | - ремонт систем холодного водопостачання | одиниць | 267 |  |  |
|  |  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | одиниць | 132 |  |  |
|  |  | - ремонт опалювальних печей | одиниць | 45 |  |  |
| 3. |  | Забезпечити підготовку об'єктів соціально-культурного призначення – всього | одиниць | 1086 | До 01.10.2015 | Управління освіти і науки, Управління охорони здоров'я облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями і виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук |
|  |  | у тому числі: | одиниць |  |  |  |
|  |  | - школи | одиниць | 601 |  |  |
|  |  | - дитячі садки | одиниць | 426 |  |  |
|  |  | - лікарні | одиниць | 59 |  |  |
| 4. |  | Забезпечити у межах запланованих обсягів коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності – всього | тис.грн | 8930,4 | До 01.10.2015 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, житлово-експлуатаційні підприємства |
| 5. |  | Забезпечити підготовку котелень – всього | одиниць | 953 | До 01.10.2015 |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Комунальні котельні місцевих рад (з урахуванням сільських та селищних котелень) – всього | одиниць | 193 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства комунальної теплоенергетики |
|  |  | 5.2. Відомчі котельні – всього | одиниць | 760 |  | Власники котелень, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | - Міненерговугілля | одиниць | 1 |  |  |
|  |  | - Мінекономрозвитку | одиниць | 4 |  |  |
|  |  | - МОЗ | одиниць | 82 |  |  |
|  |  | - МОН | одиниць | 281 |  |  |
|  |  | - Міноборони | одиниць | 2 |  |  |
|  |  | - Мінінфраструктури | одиниць | 2 |  |  |
|  |  | - Інші | одиниць | 388 |  |  |
| 6. |  | Забезпечити капітальний ремонт або реконструкцію – всього | одиниць | 19 | До 01.10.2015 |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Комунальні котельні місцевих рад – всього | одиниць | 10 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства комунальної теплоенергетики |
|  |  | 6.2. Відомчі котельні – всього | одиниць | 9 |  | Власники котелень, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | у тому числі: | одиниць |  |  |  |
|  |  | - МОЗ | одиниць | 5 |  |  |
|  |  | - МОН | одиниць | 4 |  |  |
| 7. |  | Забезпечити заміну котлів – всього | одиниць | 42 | До 01.10.2015 |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. На комунальних котельнях місцевих рад – всього | одиниць | 27 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства комунальної теплоенергетики |
|  |  | 7.2. На відомчих котельнях – всього | одиниць | 15 |  | Власники котелень, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | - МОЗ | одиниць | 4 |  |  |
|  |  | - МОН | одиниць | 11 |  |  |
| 8. |  | Забезпечити капітальний ремонт та реконструкцію котлів комунальних котелень місцевих рад – всього | одиниць | 8 | До 01.10.2015 | Виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства комунальної теплоенергетики |
| 9. |  | Забезпечити підготовку теплових мереж (у двотрубному обчисленні) , випробування - всього | км | 606,6 | До 01.10.2015 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства комунальної теплоенергетики |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | км | 519,7 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства комунальної теплоенергетики |
|  |  | 9.2. Мережі відомчих котелень – всього |  | 86,9 |  | Власники тепломереж, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | - Міненерговугілля | км | 6,6 |  |  |
|  |  | - МОЗ | км | 1,8 |  |  |
|  |  | - МОН | км | 13,3 |  |  |
|  |  | - Міноборони | км | 15,2 |  |  |
|  |  | - Мінінфраструктури | км | 1,3 |  |  |
|  |  | - Інші | км | 48,7 |  |  |
| 10. |  | Забезпечити заміну теплових мереж, (у двотрубному обчисленні) – всього | км | 5,69 | До 01.10.2015 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства комунальної теплоенергетики |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | 10.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | км | 4,62 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства комунальної теплоенергетики |
|  |  | з них: |  |  |  |  |
|  |  | - на попередньо ізольовані | км | 1,024 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства комунальної теплоенергетики |
|  |  | 10.2. Мережі відомчих котелень – всього | км | 1,07 |  | Власники тепломереж, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | - МОЗ | км | 0,17 |  |  |
|  |  | - МОН | км | 0,2 |  |  |
|  |  | - Інші | км | 0,7 |  |  |
| 11. |  | Забезпечити підготовку центральних теплових пунктів місцевих рад – всього | одиниць | 126 | До 01.10.2015 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства комунальної теплоенергетики |
| 12. |  | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт з теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | тис.грн | 28750,4 | До 01.10.2015 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники об’єктів теплопостачання, підприємства комунальної теплоенергетики |
| 13. |  | Забезпечити закупівлю твердого та рідкого палива: |  |  | До 01.10.2015 |  |
|  |  | - вугілля – всього | тонн | 56816 |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | 13.1. На комунальних котельнях місцевих рад | тонн | 2856 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства комунальної теплоенергетики |
|  |  | 13.2. На відомчих котельнях | тонн | 53960 |  | Власники котелень, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | - рідкого палива - всього | тонн | 1350 |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | 13.3. На відомчих котельнях | тонн | 1350 |  |  |
| 14. |  | Забезпечити підготовку водопровідних та каналізаційних мереж |  |  | До 01.10.2015 |  |
|  |  | 14.1. Ремонт або заміна водопровідних мереж - всього | км | 12,354 |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | комунальних мереж | км | 8,414 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення |
|  |  | відомчих мереж | км | 3,94 |  | Власники мереж, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | -Міненерговугілля | км |  |  |  |
|  |  | - МОЗ | км | 0,2 |  |  |
|  |  | - МОН | км | 0,1 |  |  |
|  |  | - Інші | км | 3,64 |  |  |
|  |  | 14.2. Ремонт або заміна каналізаційних мереж - всього | км | 0,53 |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | комунальних мереж | км | 0,53 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення |
| 15. |  | ##### Забезпечити підготовку споруд та обладнання |  |  | До 01.10.2015 |  |
|  |  | 15.1. Водопровідних насосних станцій (ВНС) - всього | одиниць | 23 |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | комунальних ВНС | одиниць | 13 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення |
|  |  | відомчих ВНС | одиниць | 10 |  | Власники ВНС, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | у тому числі: | одиниць |  |  |  |
|  |  | - Мінінфраструктури | одиниць | 2 |  |  |
|  |  | - Інші | одиниць | 8 |  |  |
|  |  | 15.2. Каналізаційних насосних станцій (КНС) - всього | одиниць | 95 |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | комунальних КНС | одиниць | 75 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення |
|  |  | відомчих КНС | одиниць | 20 |  | Власники КНС, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | 15.3. Каналізаційних очисних споруд (КОС) - всього | одиниць | 71 |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | комунальних КОС | одиниць | 14 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення |
|  |  | відомчих КОС | одиниць | 57 |  | Власники КОС, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | - Міненерговугілля | одиниць | 1 |  |  |
|  |  | - МОН | одиниць | 1 |  |  |
|  |  | - Міноборони | одиниць | 2 |  |  |
|  |  | - Мінінфраструктури | одиниць | 2 |  |  |
|  |  | - Інші | одиниць | 51 |  |  |
|  |  | 15.4. Свердловин - всього | одиниць | 670 |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | комунальних свердловин | одиниць | 221 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення |
|  |  | відомчих свердловин | одиниць | 449 |  | Власники свердловин, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | - Міненерговугілля | одиниць | 34 |  |  |
|  |  | - Мінекономрозвитку | одиниць | 3 |  |  |
|  |  | - МОЗ | одиниць | 7 |  |  |
|  |  | - МОН | одиниць | 27 |  |  |
|  |  | - Міноборони | одиниць | 5 |  |  |
|  |  | - Мінінфраструктури | одиниць | 2 |  |  |
|  |  | - Інші | одиниць | 371 |  |  |
| 16. | Загальні обсяги коштів на підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства (за рахунок всіх джерел фінансування) |  | тис. грн | 13275,91 | До 01.10.2015 |  |
| ##### 17. | ##### Забезпечити підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  | ##### До 01.10.2015 |  |
|  |  | 17.1. Забезпечити підготовку спеціалізованої прибиральної техніки | одиниць | 205 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства, що надають послуги з прибирання автодоріг |
|  |  | 17.2. Забезпечити заготівлю посипочного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 44,2 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, підприємства, що надають послуги з прибирання автодоріг |
| 18. |  | Забезпечити комплексну підготовку газорозподільних систем | одиниць |  |  | ПАТ «Чернігівгаз» та структурні підрозділи |
|  |  | Поточні та капітальні ремонти основного та допоміжного обладнання |  |  | До 01.11.2015 |  |
|  |  | Газорозподільних пунктів | одиниць | 448 |  |  |
|  |  | Шахових газорозподільних пунктів | одиниць | 1241 |  |  |
|  |  | Автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій | одиниць | 2 |  |  |
|  |  | Поточні та капітальні ремонти засобів електрохімічного захисту, налагодження і сезонне регулювання станцій катодного захисту | одиниць | 876 | До 01.10.2015 |  |
|  |  | Замінити шахові газорозподільні пункти | одиниць | 15 | До 01.10.2015 |  |
|  |  | Провести комплексне приладове обстеження підземних газопроводів | км | 2789,991 | До 01.10.2015 |  |
|  |  | Провести ремонт пошкоджень ізоляції на підземних газопроводах | м.п. | 1376 | До 01.10.2015 |  |
| 19. |  | Забезпечити комплексну підготовку електророзподільних систем |  |  |  | ПАТ «Чернігівобленерго» та структурні підрозділи |
|  |  | 19.1. Електричні мережі, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт в повному обсязі, із них | км |  | До 01.01.2016 |  |
|  |  | 35-110 кВ | км | 333,1 |  |  |
|  |  | 10 кВ | км | 1257,5 |  |  |
|  |  | 0,4 кВ | км | 1956,051 |  |  |
|  |  | Заміна стояків опор | одиниць |  | До 01.01.2016 |  |
|  |  | 35-110 кВ | одиниць | 10 |  |  |
|  |  | 10 кВ | одиниць | 341 |  |  |
|  |  | 0,4 кВ | одиниць | 3806 |  |  |
|  |  | Заміна проводу | тонн |  | До 01.01.2016 |  |
|  |  | 35-110 кВ | тонн | 4,16 |  |  |
|  |  | 10 кВ | тонн | 13,378 |  |  |
|  |  | 0,4 кВ | тонн | 15,189 |  |  |
|  |  | 19.2. Розчищення трас повітряних ліній електропередачі, в т.ч. | км |  | До 01.01.2016 |  |
|  |  | 35-110 кВ | км | 114,86 |  |  |
|  |  | 10 кВ | км | 1394,549 |  |  |
|  |  | 0,4 кВ | км | 2898,5 |  |  |
|  |  | 19.3. Комплексний ремонт підстанцій | одиниць |  | До 01.01.2016 |  |
|  |  | 110 кВ | одиниць | 4 |  |  |
|  |  | 35 кВ | одиниць | 16 |  |  |
|  |  | 19.4. Капітальний ремонт вимикачів і роз’єднувачів | одиниць |  | До 01.01.2016 |  |
|  |  | 110 кВ | одиниць | 32 |  |  |
|  |  | 35 кВ | одиниць | 208 |  |  |
|  |  | 0,4 кВ | одиниць | 73 |  |  |
|  |  | 19.5. Капітальний ремонт інших комутативних пристроїв | одиниць |  | До 01.01.2016 |  |
|  |  | 110 кВ | одиниць | 22 |  |  |
|  |  | 35 кВ | одиниць | 13 |  |  |
|  |  | 19.6. Капітальний ремонт трансформаторних підстанцій 10-04 кВ | одиниць | 1571 | До 01.01.2016 |  |
|  |  | 19.7. Заміна трансформаторів 10-04 кВ | одиниць | 3 | До 01.01.2016 |  |
|  |  | 19.8. Відновлення пошкоджених кабельних ліній 04-10 кВ | одиниць | 388 | До 01.01.2016 |  |
|  |  | 19.9. Заміна відгалужень від повітряних ліній до будівель і споруд | одиниць | 506 | До 01.01.2016 |  |

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації						                                                   	          Л.В. Сахневич