# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| від 10 лютого 2022 р. | Чернігів | № 59 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження проектної

документації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», на підставі експертного звіту (позитивного) товариства з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Експертиза» від 03.02.2022 № 220114-06/А щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: «Капітальний ремонт парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові» (Коригування 3)

зобов’язую:

1. Затвердити робочий проект: «Капітальний ремонт парку                                 ім. Коцюбинського в м. Чернігові» (Коригування 3), розроблений товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ-ПРОЕКТ», рекомендований до затвердження в установленому порядку товариством з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Експертиза» з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

| Найменування показника |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  | Черга І | Черга ІІ |  | Черга ІІІ |  | Черга IV |  | Показники по проекту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Вид будівництва |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа ділянки (в межах благоустрою) |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  | 3,2828 | 1,4356 |  | 4,1424 |  | 5,2652 |  | 14,1260 |  |  |  |  |  |  |
| Площа покриття тротуарів та доріжок |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 7455,5 | 6493,1 |  | 9973,0 |  | 12004,7 |  | 35926,3 |  |  |  |  |  |  |
| Площа озеленення газонів |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 23143,0 |  |  | 7159 |  | 30350,6 |  | 28819,7 |  | 89778,3 |  |  |  |  |  |
| Площа озеленення квітників |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 567,6 |  |  | - |  | - |  | - |  | 567,6 |  |  |  |  |  |
| Відсоток озеленення |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 72,2 |  |  | 50,3 |  | 73,2 |  | 54,7 |  | 63,7 |  |  |  |  |  |
| Кількість опор освітлення |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 57 |  |  | 43 |  | 65 |  | 72 |  | 237 |  |  |  |  |  |
| Витрата води на полив (мережі водопостачання) |  |  |  | тис. м3 |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  | 4,15 |  | - |  | - |  | 17,55 |  |  |  |  |  |
| Витрата води на полив (річкова вода) |  |  |  | тис. м3 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 14,7 |  | 13,96 |  | 28,66 |  |  |  |  |  |
| Річна потреба в електроенергії |  |  |  | кВт*рік |  |  |  |  |  | 91864 |  |  | 12900 |  | 386475 |  | 34595 |  | 525834 |  |  |  |  |  |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 01.02.2022, у тому числі: |  |  |  | тис. грн |  |  |  |  |  | 78823,539 |  |  | 65594,371 |  | 112942,447 |  | 103637,730 |  | 360998,087 |  |  |  |  |  |
| - будівельно-монтажні роботи |  |  |  | тис. грн |  |  |  |  |  | 45980,057 |  |  | 44074,031 |  | 76231,432 |  | 72298,374 |  | 238583,894 |  |  |  |  |  |
| - устаткування |  |  |  | тис. грн |  |  |  |  |  | 14419,133 |  |  | 8495,984 |  | 12227,276 |  | 8545,167 |  | 43687,560 |  |  |  |  |  |
| - інші витрати |  |  |  | тис. грн |  |  |  |  |  | 18424,349 |  |  | 13024,356 |  | 24483,739 |  | 22794,189 |  | 78726,633 |  |  |  |  |  |
| - в тому числі вартість виконаних робіт |  |  |  | тис. грн |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 73888,437 |  |  |  |  |  |
| Техніко-економічні показники фонтану № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розмір чаші фонтану (зовн.) |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø6,20 |  |  |
| Розмір чаші фонтану (внутр.) |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø5,70 |  |  |
| Глибина чаші фонтану |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |
| Товщина стінок чаші фонтану (по бетону) |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| Товщина дна чаші фонтану (по бетону) |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| Площа поверхні чаші фонтану (водного дзеркала) | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,8 |  |  |  |  |
| Об’єм води в чаші фонтану |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,40 |  |  |  |
| Висота водневої картини |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2,0 |  |  |  |
| Техніко-економічні показники фонтану № 2 (класичний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розмір чаші фонтану (зовн.) |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø6,50 |  |  |  |
| Розмір чаші фонтану (внутр.) |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø6,0 |  |  |  |
| Глибина чаші фонтану |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| Товщина стінок чаші фонтану (по бетону) |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| Товщина дна чаші фонтану (по бетону) |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Площа поверхні чаші фонтану (водного дзеркала) |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,5 |  |  |  |
| Об’єм води в чаші фонтану |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| Висота водневої картини |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2,5 |  |  |  |
| Тривалість будівництва |  | місяців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

В. О.  голови                                                  	                     Костянтин МЕГЕМ