Порядок переходу на розрахунки за спожиту електроенергію по тарифах, диференційованих за періодами часу для побутових споживачів:

1.1.  Необхідно звернутись із заявою до відокремленого підрозділу ПАТ «Чернігівобленерго» про надання дозволу на перехід розрахунків за спожиту електричну енергію по тарифах, диференційованих за періодами часу. До заяви необхідно додати однолінійну схему електропостачання помешкання, в якій повинен бути вказаний тип існуючого приладу обліку електроенергії та його основні параметри. Однолінійну схему повинен оформити керівник групи по роботі з побутовими споживачами району електромереж (РЕМ) за місцем проживання.

1.2. На основі заяви буде видано технічні заходи переходу на розрахунки за спожиту електроенергію по тарифах, диференційованих за періодами часу.

2.1. Необхідно вибрати тип багатотарифного приладу обліку електроенергії відповідно до отриманих технічних заходів.

2.1. Багатотарифний прилад обліку електроенергії побутовий споживач повинен придбати за власні кошти самостійно.

2.2. Придбаний прилад обліку електроенергії необхідно передати в службу приладів обліку ПАТ «Чернігівобленерго» для проведення параметризації або перевірки правильності параметризації і оплатити вартість цих робіт. За результатами параметризації лічильника буде видано Протокол параметризації, підписаний начальником служби приладів обліку ПАТ «Чернігівобленерго». Згідно протокольного рішення № 2 відкритого засідання НКРЕКП від 10.09.2015р. первинна параметризація багатотарифного лічильника для населення здійснюється енергопостачальними компаніями одноразово безоплатно. У подальшому, при зміні тарифних зон, за зверненням споживача, така послуга сплачується споживачем з розрахунку не більше 300 гривень (з ПДВ).

3.1. Необхідно звернутись у РЕМ за місцем проживання з виданими технічними заходами та Протоколом параметризації для проведення заміни існуючого приладу обліку на багатотарифний прилад обліку.

3.2. Заміна приладу обліку, перевірка його роботи під навантаженням та пломбування, здійснюється лише після оплати вартості позапланової заміни приладу обліку.

3.3. Після проведення заміни складається Акт збереження пломб та приладу обліку електроенергії, який підписується представником ПАТ «Чернігвобленерго» та побутовим споживачем.

3.4. У договір на користування електричною енергією вносяться зміни щодо розрахунків за спожиту електроенергію по тарифах, диференційованих за періодами часу.

3.5. Подальша експлуатація, планова заміна, ремонт (у випадку відсутності вини споживача у несправності приладу обліку), повірка багатотарифного приладу обліку здійснюється за рахунок енергопостачальної організації.

Встановлення нового лічильника, його опломбування проводиться кваліфікованими працівниками ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».