Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди
	Повне найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТАЖ-7»
Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «АВАНТАЖ-7».
Код ЄДРПОУ: 42435174
Юридична та поштова адреси: 21050, Україна, Вінницький р-н, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Сковороди Григорія, будинок, 10, офіс, 49. 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Сковороди Григорія, буд.10, офіс 49, Телефон: (044) 502-99-08, e-mail: kv_azs_47@avantage7.com.ua.
Адреса виробничого майданчика: 17542, Чернігівська обл., Прилуцький район. с. Сухополова, вул. Чернігівська, буд. 47а.
Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля підлягає оцінці впливу на довкілля: об’єкт не підлягає ОВД.
Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «АВАНТАЖ-7» – здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами). 
[bookmark: _Hlk229391904]Автомобільний заправний комплекс призначений для приймання, зберігання і заправки автотранспорту скрапленим вуглеводневим газом (суміш пропану та бутану) та нафтопродуктами (бензин і ДП). 
До складу автозаправного комплексу входить: операторська; 	наземний модульний паливний резервуар з дизельним паливом та бензином марки А-95 по 10 м3 кожний модуль - РГСП-20.1.2 СОУ МПП 71.120.217.2009р.; одна паливороздавальна колонка ДП та бензину марки А-95 Shelf 100-50-2-1-2 та паливороздавальна колонка СНГ Астра продуктивністю до 50 л/хв; підземна ємність скрапленого вуглеводневого газу - 25,0 м3.
Річний обсяг палива складає:
•	бензину А-92 – 200 000 л/рік;
•	дизпалива – 200 000 л/рік;
•	зрідженого природного газу – 365 000 л/рік.
Забезпечення аварійного електроживлення на АЗК здійснюється шляхом експлуатації дизельгенератора марки SENCI модель SCDE25YS потужністю 19,8 кВт , витрати палива – 5,5 л/год, час роботи дизельгенератора – 600 год/рік.
Кількість джерел викидів на об’єкті, що розглядаються, становить 10 шт.
Відомості, щодо видів та обсягів викидів: Під час функціонування орієнтовні обсяги викидів в атмосферу становлять: Вуглеводні  насичені С12-С19 (розчинник РПК 26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,092883 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 0,316362 т/рік , Бутан – 0,823120 т/рік, Пропан  – 0,647746 т/рік; Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO2] – 0,140596 т/рік; Оксид вуглецю – 0,114055 т/рік; Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,002033 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)  – 0,013158 т/рік; Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,001210 т/рік; Метан – 0,000363 т/рік; Азоту (I) оксид [N2O] – 0,000073 т/рік; Вуглецю діоксид – 8,966919 т/рік.
Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря і стоїть на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують: Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об’єктів 2 групи не передбачаються.
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи, щодо скорочення викидів для об’єктів 2 групи не передбачаються. 
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря».
Відповідність пропозицій, щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 та Наказу № 177 від 10.05.2002.
ТОВ «АВАНТАЖ-7» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, м.Чернігів, проспект Миру, 14; тел. 0462 674 872, e-mail: deko_post@cg.gov.ua



